
動物科學應用機構內部查核表
機構名稱：東海大學
動物房舍地點：               管理人：                   查核人：
動物類型：□陸生動物  □水生或兩棲類動物          查核日期:□6月30日□12月30日
查核依據：動物保護法、實驗動物照護及使用委員會設置及管理辦法、動物科學應用機構監督及管理執行要點。
查核參考資料：實驗動物管理與使用指南第三版(擴充版)等，可至行政院農業委員會動物保護資訊網/實驗動物/實驗動物管理下載（網址為http://animal.coa.gov.tw/html/?main=13h&page=13_labaratory_c00）。
	Ａ. 軟體查核　

	一、機構的政策與職責〔36分〕　

	(一)
	實驗動物照護及使用委員會之組成及功能（20分）
	優
	良
	尚可，
建議改善
	較差，
限期改善
	不適用

	1
	小組成員為3至15人
	
	
	
	　
	

	2
	成員包括獸醫師，執行實驗動物獸醫或顧問相關功能
	
	
	
	　
	

	3
	成員包括農委會指定之實驗動物管理訓練合格人員
	
	
	
	
	

	4
	執行動物實驗研究計畫之審查(包括實質審查與形式審查)
	
	
	
	　
	

	5
	提供動物實驗設計(含繁殖)之科學應用諮詢意見或訓練計畫
	
	
	
	
	

	6
	執行實驗動物飼養或繁殖設施之內部查核(至少每半年一次，包括機構內與合作單位之動物設施)，提供改善建議
	
	
	
	　
	

	7
	監督實驗動物之取得、飼養管理與繁殖(合法性與品質管理)
	
	
	
	　
	

	8
	監督審核通過之計畫書於現場實際執行的情況(至少包括存活手術、中、高程度疼痛試驗、腫瘤試驗、育種/繁殖實驗動物等)
	
	
	
	　
	

	9
	年度結束後3個月內提供年度執行實驗動物科學應用之監督報告
	
	
	
	
	

	10
	建立有關動物實驗之審查核准、取消或受理違反規定之動物科學應用爭議案件等作業規定
	
	
	
	　
	

	(二)
	人員之資格與訓練（6分）
	優
	良
	尚可，
建議改善
	較差，
限期改善
	不適用

	1
	獸醫師或專業人員自擔任成員起，每3年至少取得1次農委會指定之實驗動物管理訓練合格證書
	
	
	
	
	

	2
	建立人員訓練政策或提供訓練計畫(含飼養人員、研究人員、照護委員會成員)
	
	
	
	　
	

	3
	從事動物實驗及管理者為專業或合格人員(包含機構內部訓練與各種外部訓練)
	
	
	
	　
	

	4
	訓練內容包含動物之人道管理及使用
	
	
	
	　
	

	(三)
	職業健康與安全（6分）
	優
	良
	尚可，
建議改善
	較差，
限期改善
	不適用

	1
	職業健康與安全政策(動物生物安全等級ABSL-1,2,3)
	
	
	
	　
	

	2
	對於動物實驗及管理人員提供定期之健康檢查
	
	
	
	　
	

	3
	動物實驗及管理人員有適當的保護措施(個人防護衣物與口罩手套等裝備)
	
	
	
	　
	

	(四)
	保全措施及危機處理（4分）
	優
	良
	尚可，
建議改善
	較差，
限期改善
	不適用

	1
	有適當之保全管制措施及人員進出管制
	
	
	
	　
	

	2
	建立實驗動物飼養設施危機處理或緊急事故之應變程序(包含水電空調異常/動物飼養設備故障/異常氣候/人員受傷/動物逃脫…等危害動物、人與環境之意外狀況)
	
	
	
	　
	


	二、動物健康與照護〔20分〕　

	(一)
	健康監控或疾病防治（6分）
	優
	良
	尚可，
建議改善
	較差，
限期改善
	不適用

	1
	編制獸醫師，且執行現場獸醫業務
	
	
	
	　
	

	2
	動物健康監視診斷或疾病控制之相關程序
	
	
	
	
	

	3
	罹病或死亡動物有適當之處置及紀錄
	
	
	
	
	

	4
	有適當之人畜共通傳染病預防措施
	
	
	
	　
	

	(二)
	麻醉止痛手術及安樂死（14分）
	優
	良
	尚可，
建議改善
	較差，
限期改善
	不適用

	1
	建立各種實驗動物之疼痛評估標準(包括手術或非手術產生的各種疼痛)
	
	
	
	　
	

	2
	避免使動物遭受無謂的疼痛(包含技術訓練與麻醉止痛藥劑之應用)
	
	
	
	　
	

	3
	動物手術及麻醉之相關規定(手術、麻醉相關教育訓練與科學應用紀錄)
	
	
	
	　
	

	4
	制定適當的術後照顧程序
	
	
	
	　
	

	5
	麻醉藥品或管制藥品有適當人員負責管理
	
	
	
	　
	

	6
	建立各種實驗動物安樂死規定(包含人道終止點)
	
	
	
	　
	

	7
	建立繁殖實驗動物之淘汰策略
	
	
	
	
	

	三、動物飼養管理〔24分〕　

	(一)
	飼養環境管理（14分）
	優
	良
	尚可，
建議改善
	較差，
限期改善
	不適用

	1
	動物取得、運輸及檢疫有適當之要求
	
	
	
	　
	

	2
	有評估動物來源及取得之方式
	
	
	
	
	

	3
	有適當之檢疫程序或適應期
	
	
	
	
	

	4
	動物依品種或來源或實驗有適當之區隔
	
	
	
	
	

	5
	動物飼養區域與辦公室及人員休息進食區有適當之區隔
	
	
	
	
	

	6
	動物飼養(含魚箱)密度或籠舍大小符合要求(參考指南)
	
	
	
	
	

	7
	飼養環境(含魚箱)之清潔衛生符合要求(參考指南)
	
	
	
	
	

	8
	有適當之蟲害防治措施
	
	
	
	
	

	9
	飼養環境(魚箱)之溫濕度符合要求(參考指南)
	
	
	
	
	

	10
	飼養環境之通風(氣味)符合要求(參考指南)
	
	
	
	
	

	11
	飼養環境之照明控制符合要求(參考指南)
	
	
	
	
	

	12
	飼養環境之噪音控制符合要求(參考指南)
	
	
	
	
	

	13
	其他：
	
	
	
	
	

	(二)
	動物照顧及行為管理（10分）
	優
	良
	尚可，
建議改善
	較差，
限期改善
	不適用

	1
	動物飼墊料之品質與供給適當
	
	
	
	　
	

	2
	動物飲用水(魚箱水質)之品質與供給適當
	
	
	
	　
	

	3
	動物排泄物或廢棄物(魚箱裡死魚或殘留之飼料)清理適當
	
	
	
	　
	

	4
	動物有適當之環境豐富化物件
	
	
	
	　
	

	5
	週末及例假日有工作人員照料動物
	
	
	
	　
	

	6
	動物有適當之識別(包含現場標示或識別碼)
	
	
	
	　
	

	7
	動物資料有適當之紀錄及檔案管理
	
	
	
	　
	

	8
	關於繁殖生產有適當之遺傳繁殖紀錄或健康監測程序
	
	
	
	　
	

	9
	動物飼養顧慮到活動力或動物習性之需求
	
	
	
	　
	

	10
	執行動物的臨床觀察（包含外觀/行為/活動力/進食等）
	
	
	
	　
	

	軟體查核結果：       分【總分80分】


	Ｂ1. 硬體查核(查核陸生動物之硬體設施時，請使用本表)

	一、動物飼養區域及供應區域（7分）

	動物飼養及供應區域(設計是否易於清理、保養、避免污染、適於動物需要、維持狀況、人員使用及安全與否等)
	優
	良
	尚可，
建議改善
	較差，
限期改善
	不適用

	1
	門窗天花板牆面等硬體結構
	
	
	　
	
	

	2
	柵欄或圍籬等硬體結構
	
	
	
	
	

	3
	地面排水等結構與防滑防漏電
	
	
	
	
	

	4
	洗滌區
	
	
	
	
	

	5
	乾淨物料儲存區
	
	
	
	
	

	6
	廢棄物或屍體儲存區
	
	
	
	
	

	7
	其他：
	
	
	
	
	

	二、儀器與設備（7分）

	儀器與設備(注意效能是否符合需求、使用及保養狀況、及安全措施等)
	優
	良
	尚可，
建議改善
	較差，
限期改善
	不適用

	1
	空調及通風(排風)設備
	
	
	　
	
	

	2
	照明設備
	
	
	　
	
	

	3
	食物與乾淨物料準備設備
	
	
	　
	
	

	4
	清洗設備
	
	
	　
	
	

	5
	飲用水準備設備
	
	
	　
	
	

	6
	廢棄物或屍體儲存設備
	
	
	　
	
	

	7
	動物飼養設備
	
	
	　
	
	

	8
	其他：
	
	
	
	
	

	三、動物手術或實驗場所（6分）

	動物手術或實驗場所(注意是否符合使用需求、清潔要求、保養狀況及安全措施等)
	優
	良
	尚可，
建議改善
	較差，
限期改善
	不適用

	1
	照明、空調及通風(排風)適當
	
	
	　
	
	

	2
	動物手術或實驗場所有所區隔並保持潔淨
	
	
	　
	
	

	3
	感染性廢棄物或屍體處理
	
	
	　
	
	

	4
	氣體麻醉設備有廢氣處理系統
	
	
	　
	
	

	5
	麻醉藥劑有妥善保管
	
	
	
	
	

	6
	其他：
	
	
	　
	
	

	硬體查核結果：      分【總分20分】


	Ｂ2. 硬體查核(查核水生或兩棲類動物之硬體設施時，請使用本表)

	一、動物飼養區域及供應區域（7分）

	動物飼養及供應區域(設計是否易於清理、保養、避免污染、適於動物需要、維持狀況、人員使用及安全與否等)
	優
	良
	尚可，
建議改善
	較差，
限期改善
	不適用

	1
	門窗天花板牆面等硬體結構
	
	
	　
	
	

	2
	魚池或圍籬等硬體結構
	
	
	
	
	

	3
	地面排水等結構與防滑防漏電
	
	
	
	
	

	4
	洗滌區
	
	
	
	
	

	5
	乾淨物料儲存區
	
	
	
	
	

	6
	廢棄物或屍體儲存區
	
	
	
	
	

	7
	其他：
	
	
	
	
	

	二、儀器與設備（10分）

	儀器與設備(注意效能是否符合需求、使用及保養狀況、及安全措施等)
	優
	良
	尚可，
建議改善
	較差，
限期改善
	不適用

	1
	照明設備
	
	
	　
	
	

	2
	備用電源(含不斷電系統)設備
	
	
	
	
	

	3
	食物與乾淨物料準備設備
	
	
	　
	
	

	4
	清洗設備
	
	
	　
	
	

	5
	廢棄物或屍體儲存設備
	
	
	　
	
	

	6
	動物飼養設備
	
	
	　
	
	

	7
	再循環水系統
	
	
	　
	
	

	8
	水質測量
	
	
	　
	
	

	9
	水加溫或降溫設備
	
	
	
	
	

	10
	基底物質
	
	
	
	
	

	11
	其他：
	
	
	
	
	

	三、動物手術或實驗場所（3分）

	動物手術或實驗場所(注意是否符合使用需求、清潔要求、保養狀況及安全措施等)
	優
	良
	尚可，
建議改善
	較差，
限期改善
	不適用

	1
	動物手術或實驗場所有所區隔並保持潔淨
	
	
	　
	
	

	2
	感染性廢棄物或屍體處理
	
	
	　
	
	

	3
	麻醉藥劑有妥善保管
	
	
	　
	
	

	4
	其他：
	
	
	　
	
	

	硬體查核結果：      分【總分20分】

	查核總結果：       分 ( 等級： □優  □良  □尚可 □較差 )
綜合評述：




動物科學應用機構內部查核表填表說明
1、 本查核表應每半年實施1次，查核總表影本（如附件）應隨同年度監督報告報送行政院農業委員會（副知地方主管機關）。如無實驗動物房舍，仍須填寫軟體查核表部分；如半年內未飼養動物且未使用動物，可不實施該次查核。
2、 內部查核表與實地查核表相同，表中Ａ.一、（一）「實驗動物照護及使用委員會或小組之組成及功能」，係供照護委員會或小組自我提醒之用；惟如照護委員會或小組係監督2處以上動物房舍者，得將表中「實驗動物照護及使用委員會或小組之組成及功能」乙節刪除，表Ａ.之配分隨之調整，請參閱附表。
3、 若有繁殖供作科學應用之實驗動物計畫，亦請列入查核範圍。
4、 查核陸生動物之硬體設施時，請依B1表格之項目進行查核；查核水生或兩棲類動物之硬體設施時，請依B2表格之項目進行查核。
5、 本表如有不適用查核要點情形，可於備註欄中說明。
6、 評分說明如次：
（1） 軟體查核占80分，硬體查核占20分，合計100分。軟體查核分為3大項，包括機構的政策與職責（36分）、獸醫學管理（20分）及動物飼養管理（24分）；硬體查核分為3大項，包括動物飼養區域及供應區域（7分）、儀器與設備（7分）及動物手術或實驗場所（6分）。各大項下分為若干細目，依符合程度評為「好」、「尚可」或「不好」。
（二）各大項實際評分時，建議採取扣分方式較為簡便。將軟體查核分數及硬體查核分數加總，得出總分。
（三）各等級訂定方式：90分以上（含90分）為「優」，80~89分為「良」，60~79分為「尚可」，59分以下（含59分）為「較差」(表示經查核有需改善之重大缺失)。
PAGE  
2

